ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «СтройПарк»

Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета качества электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электрической энергии

Круг заявителей: юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: без оплаты.

Условия оказания услуг (процесса): поступление обращения заявителя, наличие договора энергоснабжения и нахождение прибора учета в границах балансовой принадлежности ООО «СтройПарк».

Порядок оказания услуг (процесса): п. 170 Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г.					Результат оказания услуги (процесса): акт допуска, подписанный двумя сторонами.

Общий срок оказания услуги (процесса): не более 5 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление уведомления о необходимости обеспечения допуска в электроустановку | Уведомление должно содержать: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, метрологические характеристики прибора учёта и измерительных трансформаторов тока, контактные данные (включая номер телефона). Дата и время проведения контрольного снятия показания. | Письменно в ООО «СтройПарк» | За 5 рабочих дней до планируемой даты допуска | п. 170 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 2 | Допуск уполномоченных представителей в пункты контроля количества и качества электрической энергии | Условие - согласование даты и времени. Содержание: 1. Подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). 2. Осуществление допуска в пункты контроля и качества электрической энергии. | ООО «СтроПарк» | 5 рабочих дней от даты получения уведомления | п. 170 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |

Контактная информация для направления обращений: 302028, г. Орел, ул. Полесская,9 к2

Тел  44-15-80