| Сведения о потерях электроэнергии 2018 год |
| --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | ООО "СтройПарк» |
| Норматив потерь (утвержденный ФСТ) | % к отпуску в сеть | 1,25 |
| Фактические потери | % к отпуску в сеть | 0,35 |
|  | Тыс. кВтч | 35,468 |
| в том числе по уровням напряжения |  |  |
| ВН | Тыс. кВтч | 19,068 |
| СН2 | Тыс.кВтч | 8,72 |
| НН | Тыс.кВтч | 7,68 |
| Сверхнормативные потери (в фактических границах 2018года) | % к отпуску в сеть | 0,188 |

| Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также сроки их исполнения и источники финансирования по состоянию за 2018г. |
| --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Выполнение |
| Проведение технических проверок комплексов учета электрической энергии на объектах РСК, юридических лиц и потребителей | Ежеквартально | за счет тарифа | выполнено |
| Проведение рейдов по выявлению неучтенного и бездоговорного потребления электроэнергии | Ежеквартально | за счет тарифа | выполнено |
| Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ | Ежеквартально | за счет тарифа | выполнено |
| Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета потребителей | Ежемесячно | за счет тарифа | выполнено |
| Отключение потребителей по заявкам энергосбытовых компаний | Ежемесячно | за счет собственных средств | выполнено |