## 19 декабря 2019г
Пунут 11, подпункт Г, 1абзац
Результтаты замеров электрических параметров, режимов работы
оборудования, объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения,
нагрузок и уровней напряжения
ООО "СтройПарк" | г.Орел ул .Полесская,9 корпус2
19 декабря 2019г.
Объект | Параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | итого за
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | сутки
ПС Советская | U ( Напряжене кВ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ф-418 | I ( ток фидеров А) |  | 21.9653 | 21.0019 | 20.9056 | 21.2909 | 20.9056 | 21.4836 | 24.5665 | 29.4798 | 34.8748 | 38.343 | 42.3892 | 52.6975 | 44.5087 | 43.6416 | 43.8343 | 43.3526 | 42.2929 | 40.4624 | 38.5356 | 35.6455 | 34.2967 | 31.4066 | 28.5164 | 23.6994
| показ.счетч А | 1064.733 | 1064.961 | 1065.179 | 1065.396 | 1065.617 | 1065.834 | 1066.057 | 1066.312 | 1066.618 | 1066.98 | 1067.378 | 1067.818 | 1068.365 | 1068.827 | 1069.28 | 1069.735 | 1070.185 | 1070.624 | 1071.044 | 1071.444 | 1071.814 | 1072.17 | 1072.496 | 1072.792 | 1073.038
| показ.счетч Р | 325.045 | 325.0453 | 325.0456 | 325.0459 | 325.0462 | 325.0465 | 325.0468 | 325.0471 | 325.0474 | 325.0477 | 325.048 | 325.0483 | 325.0486 | 325.0489 | 325.0492 | 325.0495 | 325.0498 | 325.0501 | 325.0504 | 325.0507 | 325.051 | 325.0513 | 325.0516 | 325.0519 | 325.0522
| P( активная мощность МВт) |  | 0.228 | 0.218 | 0.217 | 0.221 | 0.217 | 0.223 | 0.255 | 0.306 | 0.362 | 0.398 | 0.44 | 0.547 | 0.462 | 0.453 | 0.455 | 0.45 | 0.439 | 0.42 | 0.4 | 0.37 | 0.356 | 0.326 | 0.296 | 0.246 | 8.305
| Q (реактивная мощность МВар) |  | 0.05544 | 0.0576 | 0.05112 | 0.05112 | 0.04896 | 0.04824 | 0.05256 | 0.05328 | 0.06624 | 0.0684 | 0.0756 | 0.07344 | 0.07776 | 0.07632 | 0.07488 | 0.07776 | 0.08352 | 0.07704 | 0.07128 | 0.07056 | 0.06984 | 0.06768 | 0.06264 | 0.05688 | 1.5682
Ф-405 | U ( Напряжене кВ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| I ( ток фидеров А) |  | 13.1985 | 12.3314 | 12.2351 | 12.6204 | 17.7264 | 83.815 | 20.2312 | 34.9711 | 34.9711 | 44.894 | 52.6975 | 49.711 | 47.8805 | 46.2428 | 46.6281 | 47.1098 | 47.0135 | 38.7283 | 33.815 | 16.474 | 26.6859 | 16.474 | 14.3545 | 12.3314
| показ.счетч А | 1939.49 | 1939.53 | 1939.57 | 1939.61 | 1939.65 | 1939.73 | 1939.81 | 1939.92 | 1940.05 | 1940.2 | 1940.35 | 1940.5 | 1940.65 | 1940.7 | 1940.84 | 1940.97 | 1941.08 | 1941.16 | 1941.24 | 1941.32 | 1941.37 | 1941.41 | 1941.45 | 1941.48 | 1941.54
| показ.счетч Р | 536.216 | 536.364 | 536.38 | 536.396 | 536.412 | 536.415 | 536.431 | 536.4613 | 536.4789 | 536.5 | 536.5227 | 536.5473 | 536.5744 | 536.6025 | 536.63 | 536.6569 | 536.6828 | 536.7089 | 536.7332 | 536.7557 | 536.7777 | 536.7972 | 536.816 | 536.831 | 536.8454
| P( активная мощность МВт) |  | 0.137 | 0.128 | 0.127 | 0.131 | 0.184 | 0.87 | 0.21 | 0.363 | 0.363 | 0.466 | 0.547 | 0.516 | 0.497 | 0.48 | 0.484 | 0.489 | 0.488 | 0.402 | 0.351 | 0.171 | 0.277 | 0.171 | 0.149 | 0.128 | 8.129
| Q (реактивная мощность МВар) |  | 0.06372 | 0.0576 | 0.0586 | 0.0594 | 0.05796 | 0.05976 | 0.05904 | 0.06336 | 0.07596 | 0.08172 | 0.089566 | 0.09856 | 0.10116 | 0.099 | 0.09826 | 0.09324 | 0.09496 | 0.08748 | 0.081 | 0.0792 | 0.0702 | 0.06768 | 0.064 | 0.05184 | 1.8133
Ф-420 | U ( Напряжене кВ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
резерв | I ( ток фидеров А) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | показ.счетч А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| показ.счетч Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P( активная мощность МВт) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q (реактивная мощность МВар) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-430 | U ( Напряжене кВ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| I ( ток фидеров А) |  | 27.7457 | 15.4682 | 13.0405 | 12.763 | 12.8324 | 14.9133 | 19.1445 | 25.5954 | 31.0751 | 37.1792 | 39.6763 | 44.6705 | 39.6069 | 39.6763 | 45.1561 | 38.9133 | 34.1272 | 30.3815 | 25.4566 | 21.6416 | 19.4913 | 17.1329 | 15.1908 | 3.3988
| показ.счетч А | 449.11 | 449.15 | 449.1723 | 449.1911 | 449.2095 | 449.228 | 449.2495 | 449.2771 | 449.314 | 449.3588 | 449.4124 | 449.4696 | 449.534 | 449.5911 | 449.6483 | 449.7134 | 449.7695 | 449.8187 | 449.8625 | 449.8992 | 449.9304 | 449.9585 | 449.9832 | 450.0051 | 450.01
| показ.счетч Р | 143.142 | 143.1477 | 143.1535 | 143.1593 | 143.1652 | 143.1711 | 143.177 | 143.1827 | 143.1882 | 143.1954 | 143.2035 | 143.2133 | 143.2238 | 143.2337 | 143.2447 | 143.2557 | 143.2664 | 143.2769 | 143.2867 | 143.2944 | 143.3021 | 143.3089 | 143.3151 | 143.3216 | 143.3282
| P( активная мощность МВт) |  | 0.288 | 0.16056 | 0.13536 | 0.13248 | 0.1332 | 0.1548 | 0.19872 | 0.26568 | 0.32256 | 0.38592 | 0.41184 | 0.46368 | 0.41112 | 0.41184 | 0.46872 | 0.40392 | 0.35424 | 0.31536 | 0.26424 | 0.22464 | 0.20232 | 0.17784 | 0.15768 | 0.03528 | 6.48
| Q (реактивная мощность МВар) |  | 0.04104 | 0.04176 | 0.04176 | 0.04248 | 0.04248 | 0.04248 | 0.04104 | 0.0396 | 0.05184 | 0.05832 | 0.07056 | 0.0756 | 0.07128 | 0.0792 | 0.0792 | 0.07704 | 0.0756 | 0.07056 | 0.05544 | 0.05544 | 0.04896 | 0.04464 | 0.0468 | 0.04752 | 1.3406
Ф-490 | U ( Напряжене кВ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| I ( ток фидеров А) |  | 9.2486 | 9.2486 | 9.2486 | 4.6243 | 9.2486 | 9.2486 | 13.8728 | 9.2486 | 13.8728 | 13.8728 | 13.8728 | 13.8728 | 13.8728 | 9.2486 | 13.8728 | 13.8728 | 9.2486 | 13.8728 | 0 | 9.2486 | 4.6243 | 9.2486 | 4.6243 | 4.6243
| показ.счетч А | 22.52 | 22.54 | 22.56 | 22.58 | 22.59 | 22.61 | 22.63 | 22.66 | 22.68 | 22.71 | 22.74 | 22.77 | 22.8 | 22.83 | 22.85 | 22.88 | 22.91 | 22.93 | 22.96 | 22.96 | 22.98 | 22.99 | 23.01 | 23.02 | 23.03
| показ.счетч Р | 1341.722 | 1341.72 | 1341.73 | 1341.74 | 1341.744 | 1341.752 | 1341.759 | 1341.766 | 1341.767 | 1341.778 | 1341.792 | 1341.806 | 1341.82 | 1341.834 | 1341.848 | 1341.862 | 1341.876 | 1341.883 | 1341.89 | 1341.898 | 1341.906 | 1341.912 | 1341.912 | 1341.912 | 1341.917
| P( активная мощность МВт) |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 4.08
| Q (реактивная мощность МВар) |  | 0 | 0.056 | 0.064 | 0.056 | 0.064 | 0.056 | 0.056 | 0.008 | 0.088 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.056 | 0.056 | 0.064 | 0.064 | 0.048 | 0 | 0 | 0.04 | 1.56
ПС Приборная | U ( Напряжене кВ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ф-1а | I ( ток фидеров А) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | показ.счетч А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| показ.счетч Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P( активная мощность МВт) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q (реактивная мощность МВар) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-10 | U ( Напряжене кВ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| I ( ток фидеров А) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| показ.счетч А | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381 | 91.4381
| показ.счетч Р | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12
| P( активная мощность МВт) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q (реактивная мощность МВар) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-1 | U ( Напряжене кВ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| I ( ток фидеров А) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| показ.счетч А | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584 | 213.5584
| показ.счетч Р | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 735.85
| P( активная мощность МВт) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q (реактивная мощность МВар) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-12 | U ( Напряжене кВ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| I ( ток фидеров А) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.4682 | 0 | 55.4913 | 34.6821 | 76.3006 | 0 | 27.7457 | 34.6821 | 34.6821 | 34.6821 | 20.8092 | 20.8092 | 6.9364 | 13.8728 | 0 | 6.9364 | 0 | 0 | 0
| показ.счетч А | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 79.85 | 79.85 | 79.93 | 79.98 | 80.09 | 80.09 | 80.13 | 80.18 | 80.23 | 80.28 | 80.31 | 80.34 | 80.35 | 80.37 | 80.37 | 80.38 | 80.38 | 80.38 | 80.38
| показ.счетч Р | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.75 | 49.8 | 49.84 | 49.84 | 49.92 | 49.96 | 50 | 50.04 | 50.07 | 50.09 | 50.09 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1
| P( активная мощность МВт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0.96 | 0.6 | 1.32 | 0 | 0.48 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 16.8
| Q (реактивная мощность МВар) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0 | 0.96 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68
Итого по СП акт. МВт |  |  | 0.813 | 0.66656 | 0.63936 | 0.56448 | 0.6942 | 11.8478 | 0.90372 | 2.0547 | 1.8876 | 2.8099 | 1.6388 | 2.2467 | 2.2101 | 2.1048 | 2.2477 | 1.9429 | 1.8012 | 1.4974 | 1.2552 | 0.92564 | 1.0353 | 0.83484 | 0.68268 | 0.48928 | 43.794
Итого по СП реакт. МВАр |  |  | 0.1602 | 0.21296 | 0.21548 | 0.209 | 0.2134 | 0.20648 | 0.68864 | 0.76424 | 0.76204 | 0.32044 | 1.3077 | 0.8396 | 0.8422 | 0.84652 | 0.72434 | 0.60004 | 0.31008 | 0.41108 | 0.27172 | 0.2692 | 0.237 | 0.18 | 0.17344 | 0.19624 | 10.9621