| Баланс электроэнергии по сетям ООО «СтройПарк» за 2015 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление в сети кВт.ч | 11 285 318 кВт.ч |  |
| 2 | отпуск электроэнергии из сети по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации | СН2 - 49790 кВт.ч НН - 440350 кВт. ч ВН- 10 567 978 кВт. ч |  |
| 3 | потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии |  |
| 4 | потери электроэнергии в сетях в относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии |  |
| 5 | Затраты на покупку потерь в собственных сетях | 493,128 тыс.руб. |  |
| 6 | Уровень нормативных потерь электроэнергии с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь | 1,763% Приказ управления по тарифам Орл. области №2409-Т прил №2 от 29.12.2014г. |  |
| 7 | перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии |  |
| 8 | закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимость | 227 200.кВт.ч |  |
|  |  | 493,128 тыс.руб. |  |
| 9 | размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии |  |
| 10 | перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании | э/сети ПС Советская Ф418,Ф405,420,430,490 п/с Приборная Ф 1а,10,1,12 |  |
|  |  | Объект г. Орел ул. Октябрьская,27 Объект г. Орел ул. Ломоносова,6 |  |
|  |  | Территория бывшего Орловского часового завода и завода ЗАО «Орлэкс» |  |