**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ООО «СтройПарк»**

**Проверка, в том числе снятие показаний прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены**

**Потребитель:** юридические и физические лица.

**Порядок определения стоимости услуг (процесса):** оплата не предусмотрена

**Условия оказания услуг (процесса):** наличие технологического присоединения к сетям ООО «СтройПарк» и договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией.

**Порядок оказания услуг (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Содержание/Условия этапа** | **Форма**  **предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на**  **нормативный**  **правовой акт** |
| 1. | Подача заявки на  осуществление  проверки прибора  учета заявителя. | 1. Содержание заявки: реквизиты  заявителя, место нахождения  энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения,  контактные данные (включая номер телефона), описание причин,  обусловивших проведение такой  проверки.  2. Регистрация заявки в журнале входящих документов.  3. Предварительное согласование даты проведения проверки. | Письменно ООО «СтройПарк» |  | Постановление Правительства РФ от  04.05.2012 №442  (с изменениями)  пп.173-175 |
| 2. | Техническая проверка | Условие – осуществление заявителем допуска к электроустановке,  подготовка рабочего места  (проведение организационных и  технических мероприятий по  электробезопасности).  Содержание:  1. Допуск к работе  2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета,  состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических  повреждений на корпусе прибора  учета, пломб и знаков визуального  контроля) и измерительных  трансформаторов (при их наличии).  3. Проведение технической проверки (инструментальной), в том числе снятие показаний.  4. Снятие пломб и знаков визуального контроля. |  | Не более 3 рабочих дней со дня  получения заявки | Постановление  Правительства РФ от  04.05.2012 №442  (с изменениями)  п.175 |
| 3. | Составление Акта  проверки расчетных приборов учета | Условие – проведение технической  проверки.  Содержание:  1. Составление Акта о проведении  установки (замены) элементов узла  учета электрической энергии и  проверки схем их подключения в  электроустановках до и выше 1000 В с заключением о выводе прибора учета из расчетов. | Письменно | По окончании  технической  проверки | Постановление  Правительства РФ от  04.05.2012 №442  (с изменениями)  пп.175, 176. |

Контактная информация для направления обращений: 302028, г. Орел, ул. Полесская,9, к2

Тел.44-35-80