**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ООО "СтройПарк"**

**Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности) (далее - прибор учета), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности), а также метрологических характеристик прибора учета** **Круг заявителей:** физические и юридические лица (в том числе индивидуальные предприниматели).

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:** за предоставление услуги плата не взимается.

**Условия оказания услуги (процесса)**: заявитель присоединен к сетям ООО "СтройПарк" или в отношении заявителя осуществляется процедура технологического присоединения к сетям ООО "СтройПарк"; наличие письменного запроса от заявителя или представителя заявителя (гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации) о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета электрической энергии.

**Результат оказания услуги (процесса):** письменный ответ о согласовании или об отказе в согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета электрической энергии.

**Общий срок оказания услуги (процесса):** в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя или в течение 12 рабочих дней со дня получения запроса от представителя заявителя (гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации).

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Этап  | Содержание/условия этапа  | Форма предоставления  | Результат  | Срок исполнения  | Ссылка на нормативный правовой акт  |
| 1.  | Получение запроса о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и  | В запросе должны быть указаны: - реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; * место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств;
* метрологические характеристики прибора учета, в том числе его класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки, место установки
 | Письменный запрос.  | Регистрация запроса.  | В течение 1 рабочего дня.  | Пункт 148 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442  |
| N п/п  | Этап  | Содержание/условия этапа  | Форма предоставления  | Результат  | Срок исполнения  | Ссылка на нормативный правовой акт  |
|  | систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета электрической энергии.  | существующих приборов учета, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета; - предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологические характеристики прибора учета (в случае наличия у заявителя таких предложений).  |  |  |  | (далее – Основные положения).  |
| 2.  | Рассмотрение сетевой организацией запроса по п.1.  | Проверка соответствия представленной заявителем документации требованиям законодательства Российской Федерации в части организации учета электроэнергии.  | Подготовка ответа в письменном виде.  | Письменный ответ о согласовании или об отказе в согласовании с указанием причин отказа.  | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя или в течение 12 рабочих дней со дня получения запроса от представителя заявителя (гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации).  | Пункт 148 Основных положений.  |

**Контактная информация для направления обращений**: 302028 г.Орел Ул.Полесская,9 к2; тел. 44-35-80