**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ООО "СтройПарк"**

**Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности) (далее - прибор учета), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности), а также метрологических характеристик прибора учета** **Круг заявителей:** физические и юридические лица (в том числе индивидуальные предприниматели).

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:** за предоставление услуги плата не взимается.

**Условия оказания услуги (процесса)**: заявитель присоединен к сетям ООО "СтройПарк" или в отношении заявителя осуществляется процедура технологического присоединения к сетям ООО "СтройПарк"; наличие письменного запроса от заявителя или представителя заявителя (гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации) о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета электрической энергии.

**Результат оказания услуги (процесса):** письменный ответ о согласовании или об отказе в согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета электрической энергии.

**Общий срок оказания услуги (процесса):** в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя или в течение 12 рабочих дней со дня получения запроса от представителя заявителя (гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации).

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1. | Получение  запроса о  согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных  комплексов и | В запросе должны быть указаны: - реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона;   * место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств; * метрологические характеристики прибора учета, в том числе его класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки, место установки | Письменный запрос. | Регистрация запроса. | В течение 1 рабочего дня. | Пункт 148  «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных  Постановлением  Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| N  п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
|  | систем учета, а также метрологических характеристик  прибора учета электрической энергии. | существующих приборов учета, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или  системы учета;  - предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологические характеристики прибора учета (в случае наличия у заявителя таких предложений). |  |  |  | (далее – Основные положения). |
| 2. | Рассмотрение сетевой организацией запроса по п.1. | Проверка соответствия представленной заявителем документации требованиям законодательства Российской Федерации в части организации учета электроэнергии. | Подготовка ответа в письменном виде. | Письменный ответ о согласовании или об отказе в согласовании с указанием причин отказа. | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя или в течение 12 рабочих дней со дня получения запроса от представителя заявителя  (гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации). | Пункт 148 Основных положений. |

**Контактная информация для направления обращений**: 302028 г.Орел Ул.Полесская,9 к2; тел. 44-35-80